## STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ   TRENČÍN

ulica Legionárska č.160,    911 04  Trenčín

Telefón +Fax 032/6582326

IČO:176 385 93            Dátum splatnosti faktúry vystaviť na  30 dní

DIČ:2021310005

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Stredná odborná škola letecko-technická

###### Číslo účtu: SK 84 8180 0000 0070 0025 8097

Nadriadené ministerstvo: MŚ

| Stanislav Kováčik-Tenel |
| --- |
| Hanzlíkovská 64 |
| 911 05 |
| Trenčín |
| IČO:40817725 |
| deň/mes/rok | 22 | 03 | 2018 |
| Objednávka Číslo | 23 | /18 |
| Vybavuje p. | p.Kalaba mob. 0911607102 |

| por | Odb | Objednávame u Vás: | Množstvo a jednotka množstva | Jednotková cena v € s DPH | Celková suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Predlžovačka 5 metrov/3 zásuvky | 7 ks | 5,60 | 39,20 |
| 2 |  | CYKY-J 5*2,5 | 10 m | 1,28 | 12,80 |
| 3 |  | CYKY-J 5*4 | 25 m | 2,16 | 54,00 |
| 4 |  | Trubka FXP 25 | 25 m | 0,48 | 12,00 |
| 5 |  | Rozvádzač R-BOX320R | 1 ks | 38,40 | 38,40 |
| 6 |  | Svorka FKL 3 | 20 ks | 0,10 | 1,92 |
| 7 |  | Páska sťahovacia čierna 4,8/200m | 1 ks | 2,16 | 2,16 |
| 8 |  | Prúdový chránič 4P/25A 30ma | 1 ks | 24,00 | 24,00 |
| 9 |  | Istič Ex9BN 16B/3 | 1 ks | 7,20 | 7,20 |
| 10 |  | Istič Ex9BN 10B/1 | 1 ks | 2,16 | 2,16 |
| 11 |  | Istič Ex9BN 16B/1 | 1 ks | 4,32 | 4,32 |
| 12 |  | Lišta prepojovacia modulová U3*4 | 1 ks | 3,76 | 3,76 |
| 13 |  | Páska izolačná FEK10 čierna | 10 ks | 0,36 | 3,60 |
| 14 |  | Vývodka tesniaca s maticou pg11TVM Pg | 2 ks | 0,24 | 0,48 |
| 15 |  | Svorka prístrojová 4 mm | 2 ks | 0,72 | 1,44 |
| 16 |  | Krabica 6481-10 | 3 ks | 0,80 | 2,40 |
| 17 |  | Svorka FKL 4 | 20 ks | 0,12 | 2,40 |
| 18 |  | Žlab PVC 30*20 | 26 m | 0,64 | 16,64 |
| 19 |  | Žiarivka Master TL-D SUPER 36W/840 | 25 ks | 1,68 | 42,00 |
| 20 |  | CYKY-J 3*2,5 | 28,5 m | 0,74 | 21,20 |
| 21 |  | CYKY-J 3*1,5 | 25 m | 0,46 | 11,40 |
| 22 |  | Žiarovka LED 10W E27 | 10 ks | 2,40 | 24,00 |
| 23 |  | Hmoždinka natíkacia 6*50 | 100 ks | 0,05 | 4,80 |
| 24 |  | Spínač C1.60402B | 3 ks | 2,00 | 6,00 |
| 25 |  | Zásuvka dvojitá 0303D | 1 ks | 3,68 | 3,68 |
|  |  | ***************** |  | celkom | 341,96 |

...............................................                                                                                         .............................................    ZR-TEČ                                                                                                                                                Riaditeľ SOŠ LT  TN                                                                                                                                                                                Ing. Radilová   Ingrid   	                                                                                                                Ing. Stanislav  Malec

Základná finančná kontrola vykonaná                  Základná finančná kontrola vykonaná

podľa § 7 zákona 337/2015 Z.z. o finančnej         podľa § 7 zákona 337/2015 Z.z. o finančnej          kontrole a audite.                                                  kontrole a audite

pripravovaná finančná operácia je(nieje)              pripravovaná finančná operácia je(nieje)

v súlade s rozpočtom                                            v súlade s cieľmi podľa§ 6 ods.3 zákona.

Dátum:     22.3.2018                        Dátum: 22.3.2018

..............................................................                ....................................................................

Podpis podľa podpisového vzoru	                              Podpis podľa podpisového vzoru